## I ES Općenito
| DISTRIBUCIJA PLINA |  | Podaci za 2025. godinu
I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito
| 1. | Naziv energetskog subjekta: | Zelina - plin d.o.o.
| 2. | Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom registru: |  |  | Saša Sever
| 3. | Ime i prezime kontakt osobe: |  |  | Saša Sever
| 4. | Broj telefona: |  |  | 01 2040 760
| 5. | Broj mobitela: |  |  | 098 359 509
| 6. | E-mail adresa: |  |  | sasa.sever@zelplin.hr
POPIS PRILOGA:
II. |  | POUZDANOST ISPORUKE
III. |  | KVALITETA USLUGE
IV. |  | KVALITETA PLINA
M.P.
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:
| U Sv.I.Zelini , dana 10.02.2026. |  |  | Saša Sever, mag.ing.el.

## II Pouzdanost isporuke - 1. dio
II. POUZDANOST ISPORUKE
1. PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE
a) Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Distribucijski sustav praćen je putem dispečerskog centra 0-24 sata uz 24-satnu službu dežurstva. Komunikacija sa kupcima funkcionira putem fiksnog telefona, mobilnog telefona, besplatne telefonske linije sa 24-satnim dežurstvom, zatim putem e mail adrese, putem web besplatne aplikacije, te putem obavijesti preko web stranice.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: ODS Zelina - plin d.o.o. od 2024. godine počeo je sa ugradnjom ultrazvučnih plinomjera sa dvostranom komunikacijom, instalirana je mobilna aplikacija za pračenje potrošnje plina kroz godine, te konstantno ulažemo u edukaciju zaposlenika kroz interne i externe radionice.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: nadogradnja web stranice, unapređenje iformatičkog sustava i SCADA sustava, unapređenje govornog automata, kontinuirana edukacija zaposlenika, nadogradnja mobilne aplikacije, ugradnja pametnih mjerila.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke
(po potrebi dodati redove u tablici)
b.1.) PRAĆENJE PLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE
|  | Redni broj | Podaci o prekidu isporuke
|  |  | Datum | Vrijeme (od ______ do_____) |  | Trajanje (h) | Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina
|  | 1. | [5 empty] | Planirani
|  | 2. | [5 empty] | Neplanirani
3.
4.
5.
[5 empty] | UKUPNO | 0:00 | 0
b.2.) PRAĆENJE NEPLANIRANIH PREKIDA ISPORUKE
|  | Redni broj | Podaci o prekidu isporuke
|  |  | Datum | Vrijeme (od ______ do_____) |  | Trajanje (h) | Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina
|  | 1. | 2025-06-05 | 11.33h - 12.33h |  | 1h | 1 | Planirani
|  | 2. | 2025-07-01 | 8.05h - 9.05h |  | 1h | 1 | Neplanirani
|  | 3. | 2025-11-10 | 17.00h - 18.00h |  | 1h | 1
4.
5.
[5 empty] | UKUPNO | 0:00 | 3

## II Pouzdanost isporuke - 2. dio
2. ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
a) Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Distribucijski sustav pratimo putem SCADA sustava, detekcijom plinske mreže po zonama, dojavama korisnika neposredno sa terena, provjere plinskih zasuna.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Redovito održavanje i servisiranje uređaja za detekciju plina, poboljšanje sustava dojave propuštanja od strane građana putem web stranice i uvođenjem dodatne telefonske linije.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:Kupnja novih detektora za detekciju plina, osposobljavanje djelatnika za rad sa najnovijom generacijom uređaja za detekciju, edukacija krajnjih kupaca vezano za postupanje kod eventualnih naznaka propuštanja plina.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke
(po potrebi dodati redove u tablici)
b.1.) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA TLAČNOG RAZREDA VT
| Redni broj | Podaci o ispitanom dijelu sustava
|  | Naziv dionice plinovoda | Datum ispitivanja | Broj dokumenta/zapisnika o ispitivanju navedene dionice |  | Datum dokumenta | Duljina ispitanih plinovoda (km) | Metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima | Broj propusnih mjesta | Broj propusnih mjesta po km plinovoda
| 1. | [8 empty] | #DIV/0! | VT
| 2. | [8 empty] | #DIV/0! | ST
| 3. | [8 empty] | #DIV/0! | NT
| 4. | [8 empty] | #DIV/0!
| 5. | [8 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | UKUPNO |  | 0
Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu tlačnog razreda VT (km)
b.2.) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA TLAČNOG RAZREDA ST
| Redni broj | Podaci o ispitanom dijelu sustava
|  | Naziv dionice plinovoda | Datum ispitivanja | Broj dokumenta/zapisnika o ispitivanju navedene dionice |  | Datum dokumenta | Duljina ispitanih plinovoda (km) | Metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima | Broj propusnih mjesta | Broj propusnih mjesta po km plinovoda
| 1. | zona centar | 11.01.-31.01.2025 | 12025 |  |  | 56 | zvono |  | 0 | VT
| 2. | zona jugozapad | 2.2.-26.02.2025 | 22025 |  |  | 47 | zvono |  | 0 | ST
| 3. | zona jugoistok | 2.3.-31.3.2025 | 32025 |  |  | 56 | zvono |  | 0 | NT
| 4. | zona sjeverozapad | 1.4.-41.4.2025 | 42025 |  |  | 51 | zvono |  | 0
| 5. | zona sjeveroistok | 4.5.-29.5.2025 | 52025 |  |  | 63 | zvono |  | 0
[5 empty] | UKUPNO |  | 273
Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu tlačnog razzreda ST (km)
b.3.) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA TLAČNOG RAZREDA NT
| Redni broj | Podaci o ispitanom dijelu sustava
|  | Naziv dionice plinovoda | Datum ispitivanja | Broj dokumenta/zapisnika o ispitivanju navedene dionice |  | Datum dokumenta | Duljina ispitanih plinovoda (km) | Metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima | Broj propusnih mjesta | Broj propusnih mjesta po km plinovoda
| 1. | [8 empty] | #DIV/0! | VT
| 2. | [8 empty] | #DIV/0! | ST
| 3. | [8 empty] | #DIV/0! | NT
| 4. | [8 empty] | #DIV/0!
| 5. | [8 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | UKUPNO |  | 0
Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu tlačnog razreda NT (km)

## II Pouzdanost isporuke - 3. dio
3. ODORIZACIJA PLINA
a) Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke
SUSTAV ZA PRAĆENJE:Redovito ispitivanje koncentracije odoranta putem mjerenja na stacionarnim točkama distribucijskog sustava.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Ugovor sa tvrtkom koja nam vrši ispitivanje i radi servis odorizacijske stanice
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Ugradnja boce sa dušikom za automatsko doziranje i kontrolu razine odoranta u bocama THT-a.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke
(NAPOMENA: - svako mjerenje pojedinačno navesti u novi red
- po potrebi dodati redove u tablici)
| Redni broj | Podaci o mjerenju koncentracije odoranata na specifičnoj točki
|  | Naziv specifične točke | Datum mjerenja (razdoblje) | Vrsta odoranta | Broj dokumenta/zapisnika o ispitivanju navedene dionice | Datum dokumenta | Tehničkim pravilima propisana minimalna koncentracija odoranta (mg/m³) | Utvrđena razina odoranata (mg/m³) | P
| 1. | zrinšćina | 25.4 i 27.10.2025 | tht | 31-05/25 i 75,10/25 | 5.5 i 29.10.2025 | 10 | 26
| 2. | b.selo | 25.4 i 27.10.2025 | tht | 31-05/25 i 75,10/25 | 5.5 i 29.10.2025 | 10 | 31.5
| 3. | sv.i.zelina | 25.4 i 27.10.2025 | tht | 31-05/25 i 75,10/25 | 5.5 i 29.10.2025 | 10 | 25.5
| 4. | d.drenova | 25.4 i 27.10.2025 | tht | 31-05/25 i 75,10/25 | 5.5 i 29.10.2025 | 10 | 30
| 5. | bosna | 25.4 i 27.10.2025 | tht | 31-05/25 i 75,10/25 | 5.5 i 29.10.2025 | 10 | 28.5
| ∑ | 5
Popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu (redni broj, naziv, adresa):
1.zrinšćina 3a, 2. b.selo 77, zagrebačka 49, sv.i.zelina, 4. d.drenova 50, 5. bosna 6

## II Pouzdanost isporuke - 4. dio
4. HITNE INTERVENCIJE
a) Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Dojave o incidentu putem telefona putem besplatne telefonske linije, 24 satno dežurstvo.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Redovita detekcija plinske mreže, redoviti obilasci terena, jedan djelatnik konstantno na raspolaganju u slučaju incidentnih situacija
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Izrada informatičkog sustava za brze dojave o incidentu sa detekcijom kvara i uputama putem google maps najbržom rutom do mjesta kvara.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke
(po potrebi dodati redove u tablici)
| Redni broj | Podaci o krajnjem kupcu ili trećoj strani |  |  |  | Podaci o hitnoj intervenciji
|  | Ime i prezime/Naziv | Adresa | Broj telefona | E-mail | Razlog hitne intervencije | Datum | Vrijeme poziva (sat, minuta) | Vrijeme početka hitne intervencije (sat, minuta) | Vrijeme proteklo (broj minuta) između zaprimanja poziva i intervencije
| 1. | Bilušić Mario | Omamno 27A |  |  | kvar na priključku | 2025-06-05 | 11:20 | 11:33 | 0:13
| 2. | Zagorje gradnja | Donjozelinska 82, Donja Zelina |  |  | kvar na priključku | 2025-07-01 | 7:50 | 8:05 | 0:15
| 3. | [8 empty] | 0:00
| 4. | [8 empty] | 0:00
| 5. | [8 empty] | 0:00
[8 empty] | UKUPNO |  | 0:28

## III Kvaliteta usluge
III. KVALITETA USLUGE
1. PRIKLJUČENJE NA DISTRUBUCIJSKI SUSTAV
a) Opis sustava za praćenje kvalitete usluge i samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete usluge te prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete usluge
SUSTAV ZA PRAĆENJE:Redovito vođenje evidencije o primljenim i obrađenim zahtjevima te realizacija izvođenja priključaka u ugovorno zadanim rokovima.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Pračenje procesa od zaprimanja zahtjeva do realizacije priključenja.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Implementiranje informatičkog sustava za vođenje evidencije zaprimljenih zahtjeva i realizacije priključenja.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu usluge
|  |  | Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje na distribucijski sustav | 92
|  |  | Ukupan broj priključaka u koje je pušten plin | 118

## IV Kvaliteta plina
IV. KVALITETA PLINA
1. KONTROLA KVALITETE PLINA
a) Opis sustava za praćenje kvalitete plina i samostalno provedenih mjera za praćenje kvalitete plina, te prijedlog mjera za osiguranje kvalitete plina
SUSTAV ZA PRAĆENJE: Redovito pračenje zadovoljsva kupaca kroz dojave i prigovore.
SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE: Vođenje evidencije prikupljenih podataka
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE: Implementacija informatičkog sustava za vođenje evidencije rješavanja prigovora.
b) Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu plina
(po potrebi dodati redove u tablici)
|  | Redni broj | Podaci o krajnjem kupcu koji je podnio prigovor
|  |  | Ime i prezime/Naziv |  | Adresa |  | Broj telefona |  | E-mail
|  | 1. | nema
2.
3.
|  | 4. | [7 empty] | Opravdani
|  | 5. | [7 empty] | Neopravdani
NAPOMENA: Redni broj pojedinog prigovora mora odgovarati rednom broju krajnjeg kupca koji je podnio prigovor
|  | Redni broj | Podaci o prigovoru krajnjeg kupca/korisnika
|  |  | Evidencijski broj ili oznaka | Datum zaprimanja |  | Datum rješenja (pismenog očitovanja) | Opravdanost prigovora | Razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina (za opravdane prigovore )
|  | 1. | nema
2.
3.
4.
5.

## Pregled općih standarda
R.br. | ZAHTJEV KVALITETE OPSKRBE | AKTIVNOST | OPĆI STANDARD KVALITETE OPSKRBE | POKAZATELJ ISPUNJAVANJA STANDARDA KVALITETE OPSKRBE | POTICAJNA MJERA | KRITERIJ USKLAĐENOSTI | PODACI KOJE JE OBVEZNIK PRIMJENE DUŽAN PRIKUPLJATI
1 | POUZDANOST ISPORUKE | PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE | Ukupno trajanje svih prekida isporuke plina u odnosu na broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka (*) | Trajanje svih prekida isporuke plina u odnosu na broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka | NE (informacija o kvaliteti usluge) | N/P | Za svaki prekid isporuke plina prate se podaci o prekidu (datum i vrijeme, trajanje u satima, vrsta (planirani, neplanirani), broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta isporuka plina)
2 |  | ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA | Minimalni dio sustava koji je potrebno ispitati na nepropusnost jednom godišnje (VT plinovodi 100%, ST plinovodi 50%, NT plinovodi 25%) | Udio duljine ispitanih plinovoda prema općem standardu u ukupnoj duljini plinovoda | propisuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina | 80% | Za svako ispitivanje plinskog sustava prate se podaci o ispitanom dijelu sustava (naziv dionice plinovoda, datum ispitivanja, tlačni razred, duljina ispitane dionice, metoda otkrivanja istjecanja plina iz plinovoda sukladno tehničkim pravilima, broj propusnih mjesta po km plinovoda)
3 |  | ODORIZACIJA PLINA | Minimalni broj mjerenja koncentracije odoranta na specifičnim točkama plinskog distribucijskog sustava (po jednom u razdoblju 1. listopad - 31. ožujak, te u razdoblju 1. travanj - 30. rujan) | Udio broja specifičnih točaka na kojima je obavljeno mjerenje koncentracije odoranta prema općem standardu u ukupnom broju specifičnih točaka plinskog distribucijskog sustava | propisuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina | 90% | Za svako mjerenje koncentracije odoranta na specifičnoj točki prate se podaci (naziv specifične točke, datum mjerenja, vrsta odoranta, tehničkim pravilima propisana minimalna koncentracija odoranta, utvrđena razina odoranta), te popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu
4 |  | HITNE INTERVENCIJE | Maksimalno vrijeme intervencije od zaprimanja poziva od krajnjeg kupca ili treće strane (90 minuta) | Udio broja hitnih intervencija prema općem standardu u odnosu na ukupan broj hitnih intervencija | propisuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina | 90% | Za svaku hitnu intervenciju prate se podaci o krajnjem kupcu ili treće strane (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i hitnoj intervenciji (razlog intervencije, vrijeme poziva, vrijeme hitne intervencije, broj minuta između zaprimanja poziva i intervencije)
5 | KVALITETA USLUGE | PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV | Učinkovitost priključenja krajnjeg kupca na sustav, s obzirom na broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje (*) | Udio priključaka u koje je pušten plin u odnosu na ukupan broj zaprimljenih potpunih zahtjeva za priključenje | NE (informacija o kvaliteti usluge) | 80% | Prate se podaci o ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za priključenje i ukupnom broju priključaka u koje je pušten plin
6 | KVALITETA PLINA | KONTROLA KVALITETE PLINA | Nesukladnost parametera kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina (najviše 1 slučaj na 1000 krajnjih kupaca) | Broj opravdanih prigovora na kvalitetu plina izvan općeg standarda | propisuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina | 90% | Za svaki prigovor prate se podaci o krajnjem kupcu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, email) i prigovoru (evidencijski broj ili oznaka, datum zaprimanja, datum rješenja, podatak o opravdanosti prigovora na kvalitetu plina, razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina)