Tel.: 01/2040-760, Fax.: 01/2060-716

K. Krizmanić 1, Sv. I. Zelina

www.zelplin.hr

E – mail: info@zelplin.hr

POSTUPAK SANACIJE NEMJERENOG (ZAJEDNIČKOG) DIJELA 
PLINSKE INSTALACIJE U STAMBENIM ZGRADAMA

Ukoliko se tijekom ispitivanja plinskih instalacija nemjerenog dijela stambene zgrade (zajednički dio) utvrdi propusnost plinske instalacije, postupak sanacije do puštanja plina na korištenje je slijedeći:

1. Predstavnik suvlasnika potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju nemjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan i ovjeren od strane djelatnika Zelina-plina d.o.o., ovlaštenog ispitivača unutarnjih plinskih instalacija.

2. Predstavnik suvlasnika u suradnji sa upraviteljem stambene zgrade odabire stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera (popis na www.zelplin.hr), u daljnjem tekstu plinoinstalater, radi izvođenja radova na sanaciji plinske instalacije.

3. Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova na sanaciji plinske instalacije u Zelina-plin-u d.o.o.

Neki od plinoinstalatera potpisali su sa Zelina-plin d.o.o. poseban protokol o izvođenju sanacija čime je sam postupak jednostavniji i brži. Popis plinoinstalatera koji su potpisali protokol o sanacijama možete također dobiti na našoj internet stranici kao i kod upravitelja zgrade (ukoliko isti primjenjuje protokol).

4. Plinoinstalater vrši izvođenje radova na sanaciji plinske instalacije.

Sanacija plinske instalacije izvodi se ponovnim brtvljenjem navojnih spojeva, zamjenom dotrajalih zapora prije plinomjera ili izradom nove instalacije, ovisno o stanju same instalacije.

5. Plinoinstalater, nakon što je završio radove i ispitivanjem plinske instalacije utvrdio nepropusnost iste, naručuje usluge i dogovara sa Zelina-plin d.o.o. pregled plinske instalacije i puštanje plina na korištenje potrošačima. U obavezi plinoinstalatera je koordinacija i dogovor sa stanarima zgrade vezano uz sve poslove oko sanacije. Uvid u troškove koje ovlašteni plinoinstalater ima kod Zelina-plin d.o.o. za vašu zgradu, možete dobiti kod njih.

6. U dogovoreno vrijeme Odjel tehničke kontrole Zelina-plina d.o.o. vrši ispitivanje i puštanje plina na korištenje potrošačima. Svi potrošači moraju biti prisutni u stanovima radi ispitivanja plinske instalacije. Puštanje plina na korištenje vrši isključivo Zelina-plin d.o.o.

Ukoliko se tijekom ispitivanja i puštanja plina na korištenje utvrdi propusnost ili neispravnost mjerenog dijela plinske instalacije, plin za taj stan neće biti pušten na korištenje, a potrošač je sam dužan pokrenuti postupak sanacije mjerenog dijela plinske instalacije.

Napomena

Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju te drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi suvlasnika je da iste ishode.